Spis treści

1	Opis techniczny oferty	3

1.1	Dane podstawowe	3

1.2	Eksploatacja	3

1.3	Schematy i rysunki rozwiązań projektowych	3

2	Dane technologiczne	4

3	Dane urządzeń mechanicznych	6

3.1	Dane podstawowe Agregatu Kogeneracyjnego	6

3.2	Układ odprowadzenia spalin Agregatu Kogeneracyjnego	6

4	Dane urządzeń elektrycznych	7

4.1	Dane ogólne	7

4.2	Generator	7

4.3	Pozostałe układy i elementy systemu elektroenergetycznego	7

5	Dane systemu AKPiA	8

6	Dane pozostałych systemów elektronicznych i usług	9

7	Rozwiązania techniczne w okresie budowy i montażu	10

8	Szkolenia	11

9	Listy części zamiennych i narzędzi remontowych	12

Załącznik przygotuje Wykonawca wg poniższych wymagań

W poniższym dokumencie podaje się wymagany układ specyfikacji technicznej i minimalny zakres podstawowych danych technicznych wymaganych w ofercie.

Dla realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonawca musi zastosować tylko i wyłącznie wyroby i materiały zawarte w Ofercie lub co najmniej równorzędne pod względem parametrów technicznych, jakościowych i trwałości eksploatacyjnej za pisemną zgodą Zamawiającego, po udowodnieniu przez Wykonawcę, że proponowane dostawy są nie gorszej jakości i nie gorszych parametrach. Brak wskazań traktowany jest jako zastosowanie rozwiązań i materiałów opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy.

# Opis techniczny oferty

## Dane podstawowe

- Potwierdzenie pracy Agregatu Kogeneracyjnego według warunków opisanych w Załącznikach do Umowy, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie prawidłowej pracy Agregatu Kogeneracyjnego dla danych warunków* [tak/nie] |
| --- | --- | --- |
|  | Poprawna praca Agregatu Kogeneracyjnego w warunkach klimatycznych zgodnych z pkt. 2.3.Załącznika nr 1 do Umowy |  |
|  | Współpraca z siecią ciepłowniczą zgodnie z pkt. 2.5. Załącznika nr 1 do Umowy |  |
|  | Poprawna praca Agregatu Kogeneracyjnego przy zasilaniu paliwem o parametrach zgodnych z pkt. 2.6. Załącznika nr 1 do Umowy |  |
|  | Poprawna praca Agregatu Kogeneracyjnego przy zasilaniu wodą o parametrach zgodnych z pkt. 2.7.1.Załącznika nr 1 do Umowy |  |

* w przypadku braku potwierdzenia, lub wskazania specyficznych warunków innych niż opisane w dokumentacji Zamawiającego, należy przewidzieć, w ramach prac Wykonawcy, oraz opisać dostosowanie odpowiednich układów technologicznych do osiągnięcia wymaganych parametrów.

- Opis techniczny oferowanych urządzeń i układów, w tym co najmniej:

  - Agregatu Kogeneracyjnego,

  - Opcjonalnych układów chłodzenia,

  - Układu wody sieciowej, dla parametrów wody sieciowej przedstawionych w Załącznikach do Umowy, bądź sposobu osiągnięcia zadanych parametrów wody,

  - Instalacji doprowadzenia paliwa, dla parametrów gazu przedstawionych w Załącznikach do Umowy, bądź sposobu osiągnięcia zadanych parametrów gazu,

  - Pomocniczych układów technologicznych,

  - Układu sterowania,

  - Układu wyprowadzenia mocy i zasilania w energię elektryczną (leżący w zakresie dostawy).

- Wykaz środków ograniczających emisję hałasu, które zostaną zastosowane.

## Eksploatacja

- Opis pracy w warunkach:

  - normalnej eksploatacji ze wskazaniem istotnych warunków pracy oraz zużycia energii elektrycznej,

  - uruchomienia,

  - odstawienia, opis zabezpieczeń obiektów.

- Obsługa eksploatacyjna i remontowa:

  - obsługa eksploatacyjna;

  - obsługa remontowa;

## Schematy i rysunki rozwiązań projektowych

- Schematy technologiczne, co najmniej w zakresie układów uwzględnionych w opisie technicznym,

Uwaga:

Rysunki powinny być wykonane w skali 1:50 lub 1:100.

# Dane technologiczne

Wykonawca przedstawi dane bilansowe dla pracy z instalacjami pomocniczymi wg poniższego kwestionariusza oraz schematy bilansowe dla warunków pracy określonych w kwestionariuszu dla paliwa  gazowego określonego w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Tabela 2.1 Dane bilansowe Agregatu Kogeneracyjnego

| Lp. | Parametr* | Jedn. | Obciążenie Agregatu Kogeneracyjnego |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100% | 75% | 50% |
|  | Moc elektryczna | kWe |  |  |  |
|  | Moc cieplna | kWt |  |  |  |
|  | Sprawność elektryczna | % |  |  |  |
|  | Sprawność cieplna | % |  |  |  |
|  | Strumień masy paliwa | Nm3/h |  |  |  |
|  | Moc potrzeb własnych | kW |  |  |  |
|  | Woda sieciowa |  |  |  |  |
|  | Spadek ciśnienia po stronie wody sieciowej | kPa |  |  |  |
|  | Temperatura - wlot | oC |  |  |  |
|  | Temperatura - wylot | oC |  |  |  |
|  | Przepływ | t/h |  |  |  |
|  | Powietrze |  |  |  |  |
|  | Powietrze do spalania | Nm3/h |  |  |  |
|  | Powietrze do wentylacji | Nm3/h |  |  |  |
|  | Spaliny |  |  |  |  |
|  | Temperatura spalin za turbosprężarką | oC |  |  |  |
|  | Strumień objętości spalin suchych za turbosprężarką | Nm3/h |  |  |  |
|  | Strumień objętości spalin wilgotnych za turbosprężarką | Nm3/h |  |  |  |
|  | Skład spalin suchych za Agregatem Kogeneracyjnym – zawartość O2 | % |  |  |  |
|  | Skład spalin suchych za Agregatem Kogeneracyjnym – zawartość NOx | mg/m3u przy 15%O2 |  |  |  |
| Objaśnienia mg/m3u - metry sześcienne gazów odlotowych na godzinę, odniesionych do suchych spalin w warunkach umownych tj. temperatury 273 K, ciśnienia 101,3 kPa * - w przypadku gdy producent nie udostępnia danych należy podać taką informację w tabeli |

# Dane urządzeń mechanicznych

- Zestawienie głównych urządzeń mechanicznych.

- Obligatoryjny zakres danych urządzeń mechanicznych pokazano w poniższych kwestionariuszach. Ponadto oczekuje się, że Wykonawca przedstawi istotne dane techniczne głównych urządzeń,

- Opis zabezpieczeń zewnętrznych powierzchni urządzeń, w tym malowania i izolacji.

- Wykonawca wypełni poniższe tabele

Wykonawca poda nazwę jednego producenta dla Agregatu Kogeneracyjnego i Silnika gazowego

## Dane podstawowe Agregatu Kogeneracyjnego

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent Agregatu Kogeneracyjnego |  |  |
|  | Producent silnika gazowego |  |  |
|  | Moc elektryczna | kWe |  |
|  | Moc cieplna | kWt |  |
|  | Dane gabarytowe Agregatu Kogeneracyjnego |  |  |
|  | Wysokość | m |  |
|  | Szerokość | m |  |
|  | Długość | m |  |
|  | Masa Agregatu Kogeneracyjnego (bez płynów eksploatacyjnych) | kg |  |
|  | Pojemność zbiornika oleju smarnego | dm3 |  |
|  | Nominalne zużycie oleju smarnego | g/kWh |  |
|  | Czas rozruchu od wydania polecenia do momentu synchronizacji |  |  |
|  | stan zimny | min |  |
|  | stan gorący | min |  |

## Układ odprowadzenia spalinAgregatu Kogeneracyjnego

Należy opisać układ wyprowadzenia spalin i ich podstawowe parametry

# Dane urządzeń elektrycznych

## Dane ogólne

- Schemat jednokreskowy układu elektrycznego.

## Generator

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Typ |  |  |
|  | Normy/Normy na przyrost temperatury | IEC |  |
|  | Znamionowa moc pozorna Sn | kVA/MVA |  |
|  | Znamionowa moc czynna Pn | kW/MW |  |
|  | Cos Φ indukcyjny | - |  |
|  | Cos Φ bierny |  |  |
|  | Prędkość znamionowa | obr/min |  |
|  | Ilość biegunów |  |  |
|  | Napięcie znamionowe Un | kV |  |
|  | Znamionowy prąd stojana In | A |  |
|  | Sprawność | % |  |

## Pozostałe układy i elementy systemu elektroenergetycznego

- Rozwiązanie w zakresie układ zasilania dla bezpiecznego odstawiania Agregatu Kogeneracyjnego w przypadku braku napięcia (schemat jednokreskowy + krótki opis)

- Układ zabezpieczeń: typ, podstawowe parametry techniczne

- System sterowania i nadzoru układu elektrycznego: podstawowe założenia – krótki opis, typ, czas reakcji, typ komunikacji, ogólny schemat blokowy z powiązaniami.

# Dane systemu AKPiA

Wykonawca przedstawi informacje na temat systemu sterowania:

- Podstawowe założenia (opisy, jednokreskowy schematy konfiguracji systemu) dla realizacji układów AKPiA i sterowania.

- Opis komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami układu AKPiA i sterowania.

- Typy urządzeń pomiarowych i elementów wykonawczych.

- Lokalizacja elementów systemu (szaf, stacji operatorskich, stacji inżynierskich).

- Sposób komunikacji z istniejącymi systemami.

Wykonawca przedstawi opis techniczny układu AKPiA.

# Dane pozostałych systemów elektronicznych i usług

Wykonawca przedstawi

- Opis techniczny systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych

- Opis ochrony p.poż.

- Parametry telewizji przemysłowej

# Rozwiązania techniczne w okresie budowy i montażu

Wykonawca przedstawi wstępny projekt organizacji robót obejmujący między innymi:

- Plan organizacji budowy,

- Wyposażenie tymczasowe (na czas budowy).

# Listy części zamiennych i narzędzi remontowych

Wykonawca przedstawi propozycje listy części zamiennych i szybkozużywających się oraz specjalnych narzędzi na okres gwarancji